## Slide 1
OPTOLANE / 곽병주 (Brown)
What Dose The All-In-One Team Do ?
2018 10 26
All-In-One Team
CONFIDENTIAL

## Slide 2
CONFIDENTIAL
All-in-one
Combining two or more items or functions in a single unit
Sample Prep
시료 준비
Detection
검출
Input: Sample
시료
Output: Result
결과
Notes: 올인원이란? 두 개 이상의 기능을 하나의 유닛으로 통합한것 https://en.oxforddictionaries.com/definition/all-in-one
이미지 출처: https://www.kuebix.com/apis-rising-understanding-new-integration/

## Slide 3
CONFIDENTIAL
Why ?
Convenience 편함
Safe 안전
Fast 빠름
Reduce Cost & Time 비용과 시간 절약

## Slide 4
CONFIDENTIAL
Input: Sample
https://en.oxforddictionaries.com/definition/all-in-one
Sample 종류
혈액, 객담, 소변, 상피세포 등등
Sample 의 구성
Input 은 사용자가 넣어줘야 함
- 넣어주기 편한 방식 개발 필요
나머지는 옵토레인의 장치가 함
올인원팀이 하는일
Sample prep 과 sample interface 개발
Matrx: The components of a sample other than the analyte of interest

## Slide 5
CONFIDENTIAL
Sample Preparation
https://en.oxforddictionaries.com/definition/all-in-one
여기서 부터 옵토레인의 일
추출 농축 검출
시약 개발

## Slide 6
CONFIDENTIAL
Detection
https://en.oxforddictionaries.com/definition/all-in-one
PCR 로 분석 왜? 양이 작으니까
qPCR or dPCR 로 함

## Slide 7
CONFIDENTIAL
Output: Result
https://en.oxforddictionaries.com/definition/all-in-one
정성 분석 (Quality) – 있다 없다
정량 분석 (Quantity) – 얼마나 있다

## Slide 8
CONFIDENTIAL
For Sample Prep Components
https://en.oxforddictionaries.com/definition/all-in-one

## Slide 9
CONFIDENTIAL
서론
What? - 올인원 뭐지?
Why? 왜 필요한건가? 편리하게 안전하게 검출하기 위해서
Matrx: The components of a sample other than the analyte of interest

## Slide 10
CONFIDENTIAL
IT

## Slide 11
CONFIDENTIAL
BT

## Slide 12
CONFIDENTIAL